附表1            新增用电设备安装申请报告单

申请单位：（加盖公章）                               年   月   日

| 序号 | 设备名称 | 安装地点 | 单台功率（KW） | 数量（台） | 用途 | 使用人 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

申请单位负责人签字：

新增用电设备安装审批表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源管理部意见 | 技术论证意见 |  | □1、变压器负荷承载能力具备条件；□2、建筑物供电缆负荷承载能力具备条件；□3、室内供电线路负荷承载能力具备条件；□4、请要求设备供应商严格按规范连接电源；□5、设备使用时按规范操作，确保节能及安全。 |  |  |  |
|  | 现场论证人签字 |  |  |  |  |  |
|  | 论证负责人签字 |  |  |  |  |  |
|  | 能源管理部主任签字 |  |  |  |  |  |
| 后勤管理服务中心分管副主任签字 |  | 后勤管理服务中心主任签字 |  |  | 校领导签字 |  |